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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» 
ΚΑΙ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ


Ερμούπολη  13/01/2016
      Αρ. Πρωτ. :   199
Ταχ. Δ/νση
: Γεωργίου Παπανδρέου 2,
Τ.Κ. 

: 84100 Σύρος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθ. 02Π/3867/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
Για το Γ. Ν. Σύρου 
 (CPV 33696100-6)

με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» -  Γ. Ν.- Κ. Υ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση



: Γ. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 84100 Σύρος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
: Αριθμ.  02Π/3867/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
        Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) με συνοδό εξοπλισμό, για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
	ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
	Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


	Ημερομηνία: 23/02/2016
Ημέρα:  ΤΡΙΤΗ
Ώρα:  10:00 π. μ.

	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
	Διεύθυνση: Πάροδος Φαιδ. Κουκουλέ, όπισθεν Γ. Ν. Σύρου, κτίριο ΚΕ.ΦΙ.Α πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ), Τηλ.: 2281360321 Κα Μήλλα 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 


	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 


	33696100-6

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	35.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

	ΔΕΙΓΜΑΤΑ
	ΟΧΙ

	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
	ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ  ΜΕ 12 ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
	Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης

	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
	Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης

	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 


	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

	Α.Δ.Α ΚΑΙ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
	ΩΜΦΗ469070-ΔΙ3, α/α76



Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 

1.9. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). 

1.10. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». 

1.11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005. 

1.12. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 

1.13. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ….». 

1.14. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

1.15. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

1.17. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). 

1.18. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.19. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.20. Του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» 
1.21. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

1.22. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

1.23. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97) 

1.24. Του Ν. 3867/2010 « Περί εξόφλησης προμηθειών Νοσοκομείων ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών  Άρθρ. 27 παρ.11»

1.25. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15-07-10) Συμβάσεις εργολαβίας παροχής υπηρεσιών 

1.26. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/11-05-10) Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

1.27. Του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ Α 31/02-03-2011)Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις 

2. Τις αποφάσεις:

2.1.Την υπ’ αριθμ.29/08-12-2016 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ για το Γ.Ν. Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Κριτήριο κατακύρωσης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ημερομηνία διενέργειας: 23-02-2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00
Έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών: 23-02-2016
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22-02-2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:30 στο Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σύρου.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.

Αξία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% επί της αξίας των προσφερομένων ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.

Λήξη Ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προθεσμία διαγωνισμού : Κανονική

Κατάθεση Δειγμάτων: ΟΧΙ
Η δαπάνη βαρύνει τον : Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ΚΑΕ 1359.

Κόστος μεταφοράς : Βαρύνει τον προμηθευτή.

Χρόνος ισχύος σύμβασης: ΕΝΑ(1)  ΕΤΟΣ ΜΕ 12 ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Γ.Ν. Σύρου.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο και στον διαδίκτυο της διακήρυξης αυτής, την 23-02-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 στο Γρ. Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» (Διεύθυνση: Πάροδος Φαιδ. Κουκουλέ, όπισθεν Γ.Ν. Σύρου, κτίριο ΚΕ.ΦΙ.Α πρώην ΚΕΚΕΥΚΑΜΕΑ)Τηλ.2281360321 Κα Μήλλα), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που θα οριστεί  για το σκοπό αυτό.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού (αρ.11 Π.Δ. 118/2007). 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της υποβολής σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή. 

Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στον προσφέροντα χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α
__________________________
ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός 
	Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 

	Αντικείμενο 
	Προμήθεια: σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ 

	Ποσότητα 
	Σύμφωνα με τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Γ 

	Τόπος παροχής υπηρεσιών
	Γ.Ν. Σύρου 

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 35.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & κρατήσεων) 

	Προϋπολογισμός που βαρύνει 
	Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 1359 του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σύρου και Γ. Ν. Κ. Υ. Νάξου

	Σύνολο Κρατήσεων (%) 
	Οι νόμιμες κρατήσεις 

	Διάρκεια ισχύος προσφορών 
	Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή της προμήθειας και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΡΟΣ Α : 
1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  έχει σκοπό την προμήθεια υλικών για τη κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σύρου.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση διενέργειας. 

Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριάντα πέντε  χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων 

Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία :

1. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Σύρου.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή από το Νοσοκομείο είναι τα εξής

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου και των ΚΥ

• Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που αναφέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».

• Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
3. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο προμηθευτής είναι:
· 2% υπέρ ψυχικής υγείας 

· Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94) 
· 0,10%, «υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4072/2012 ΦΕΚ86/Α/11-04-2012 άρθρο 238, παρ.3)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. 
Οι προσφορές πρέπει: 

5.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 

5.2 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 
5.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί φάκελοι (δικαιολογητικά -τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά), σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ επικοινωνίας του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2

ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΦΑΙΔ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, ΟΠΙΣΘΕΝ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕ.ΦΙ.Α (ΠΡΩΗΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)
Τ.Κ. 84100

Τηλ.: 2281360321, Φαξ.: 2281360570

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΑΡ. ΔΙΑΚ. 02Π/3867/2016
και για τα επιμέρους φάκελα  εκτός των παραπάνω, τις ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Απαιτείται επί ποινή απόρριψης, εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της αξίας των προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :
1.

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,  οι προσφέροντες 
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις,

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) της παρ. 2 του παρόντος,

γ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της στη νόμιμη προθεσμία.
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία  αποσφραγίζονται και ελέγχονται :

2.

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

ΜΕΡΟΣ Β. 

1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί ή αποδεχτεί την παράταση ισχύος της προσφοράς του μετά από απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου και πριν την εκπνοή αυτής. 
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημερομηνία και ώρα όπως ορίζεται στα «Γενικά στοιχεία» και στο Παράρτημα Β, Μέρος Α. Αφού εγκριθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, η κατακυρωτική απόφαση των οικονομικών προσφορών θα ανακοινωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο προς τις εταιρείες και με ανάρτηση στο Διαύγεια και στο site του Νοσοκομείου καθώς και όταν εγκριθούν τα δικ/κά κατ/σης. 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης πρόχειρων διαγωνισμών. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά (σε πρώτη φάση για τις τεχνικές και σε δεύτερη για τις οικονομικές), αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Αφού εκδοθεί η θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντέλλεται η αποστολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290) και αφού κατατεθεί το «πρακτικό δικαιολογητικών», αποστέλλεται με εισήγηση προς κατακύρωση στο Δ.Σ. 
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από το Γραφείο Προμηθειών, προς τον επιλεγέντα υποψήφιο με αναφορά στην κατακυρωτική απόφαση και παραπομπή στο site του Νοσοκομείου. 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης.

Επισημαίνεται δε ότι βάση του Π.Δ.118/2007 άρθ.24 παρ.4, η σύμβαση η οποία θα καταρτηθεί, δύναται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να τροποποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο).
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης), αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με το 5% της συνολική συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή - αναδόχου. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) και της Κ.Υ.Α, Αρ. Π1/525/2010 (ΦΕΚ278/Β/2010) σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ΕΝΑ (1)  ΕΤΟΣ ΜΕ 3 ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
5.1 Τμηματικά. 

5.2 Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία. 

5.3 Τα υλικά όταν παραδίδονται στην Υπηρεσία, θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης. 
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.11 
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου ισχύουν και καλύπτουν όσες περιπτώσεις η παρούσα διακήρυξη παρουσιάζει κενά.
2. Περίληψη του παρόντος, αναρτάται στο διαδίκτυο (Διαύγεια) και στο site του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο». Επίσης σε μία εφημερίδα Αθήνας και μία Θεσ/κης
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Σύρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) (προϋπολογισμός 35.000,00€)
ΠΙΝΑΚΑ 1

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν.Σ. 

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των ειδών αυτών είναι 28.000 €.

	A/A
	ΕΞΕΤΑΣΗ
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

	1
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
	20000

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	4
	 
	 

	5
	ΔΕΚ
	100

	6
	 
	 

	7
	 
	 

	8
	 
	 

	9
	 
	 

	 
	 ΣΥΝΟΛΟ
	20100


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Γ.Ν.Σ.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των ειδών αυτών είναι 7.000 €.

	ΠΗΞΗ
	

	
	

	ΧΡ.ΠΡΟΘΡΟΜ.
	4500

	ΙΝΟΔΟΓΟΝΟ
	400

	ΡΤΤ
	2000

	ΣΥΝΟΛΟ
	6900


1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Επί ποινή απόρριψης, να υπάρχουν σαφείς παραπομπές σε επίσημα διεθνή τεχνικά  φυλλάδια και τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής ή επιστημονικές δημοσιεύσεις για τις παρακάτω αναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Δε θα αξιολογούνται προσφορές που αποκλίνουν από τις παρακάτω ζητούμενες προδιαγραφές.
1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1. Να χρησιμοποιεί δείγματα  ολικού αίματος. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων , που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών χωρίς να υφίστανται αλλοιώσεις, λόγω επεξεργασίας από λυτικά ή άλλα «ειδικά » αντιδραστήρια.

2. Τα λευκά να μετρώνται με δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες μεθόδους ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα ο αριθμός τους. Να περιγραφούν οι μέθοδοι. Επίσης να έχει γραμμικότητα τουλάχιστον 200 K/ml και να δίνει αποτελέσματα άμεσα χωρίς να απαιτείται εξωτερική αραίωση.

3. Να μετρά και να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους :

1) Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων  (WBC)                              

2) Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων  (RBC)                                         

3) Αιματοκρίτη  (HCT)                                                                       

4) Αιμοσφαιρίνη  (ΗΒC)                                                                     

5) Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης  (MCH)                                         

6) Εύρος κατανομής ερυθρών  (RDW)                                                  

7) Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο  (MCHC) 

8) Μέσο όγκο ερυθρών  (MCV)                                                           

9) Αριθμός αιμοπεταλίων  (PLT)                                                       

10) Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων (PDW)
11) Αιμοπεταλιοκρίτη (PCT)
12) Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)
13) Απόλυτος αριθμός μονοπύρηνων

14) Απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων

15) Απόλυτος αριθμός ηωσινόφιλων

16) Απόλυτος αριθμός βασεόφιλων

17) Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων

18) Ποσοστό   %  λεμφοκυττάρων

19) Ποσοστό   %  μονοπύρηνων

20) Ποσοστό   %  ηωσινόφιλων

21) Ποσοστό   %  βασεόφιλων

22) Ποσοστό   %  ουδετερόφιλων

Το άθροισμα των ποσοστών των λευκοκυττάρων να είναι 100 και το άθροισμά  των απόλυτων τιμών να ισούται με τον αριθμό των λευκών.

Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων . Συγκεκριμένα :

α. Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων

β. Μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων

γ. Μορφολογία αιμοπεταλίων

4. Ο υπολογισμός του τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων να βασίζεται στην άμεση ανίχνευση των κυττάρων,  χωρίς τη χρήση λυτικών ή άλλων «ειδικών» αντιδραστηρίων.

5. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δικτυοερυθροκυττάρων και συγκεκριμένα  Ποσοστό  %  δικτυοερυθροκυττάρων, Απόλυτος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων, Δείκτης ωρίμανσης ΔΕΚ

6. Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 80 δείγματα την ώρα σε όλες τις μορφές δειγματοληψίας.

7. Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου με ειδικά διαγνωστικά προγράμματα καθώς και αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων.

8. Να διαθέτει στον κυρίως αναλυτή αρχείο με δυνατότητα αποθήκευσης όσο το δυνατόν περισσοτέρων δειγμάτων (τουλάχιστον 10000) με πλήρη αποτελέσματα και ιστογράμματα.

9. Να έχει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου τα οποία και να περιγραφούν.

10. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, στην οποία να παρουσιάζει τα στοιχεία κάθε δείγματος με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα ιστογράμματα και να διαθέτει εκτυπωτή (printer) για εκτύπωση αποτελεσμάτων σε χαρτί Α4, με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή για αποθήκευση, επεξεργασία και εκτύπωση αποτελεσμάτων στα ελληνικά.

11. Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας :

Α. Από αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής τουλάχιστον 50 θέσεων , με σύστημα αυτόματης ανάδευσης και αναγνώρισης του δείγματος bar code. To barcode  να δύναται να αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται αυτοί. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων.

Β. Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου.

Και στις δύο περιπτώσεις το ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζονται εσωτερικά  και εξωτερικά μετά από κάθε μέτρηση. 

12. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους 

13. Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service με εμπειρία στο χώρο των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση των προσφερόμενων αιματολογικών αναλυτών σε νοσοκομεία, που έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το τμήμα service του.

14. Ο προμηθευτής υποχρεούται να  παραχωρήσει και δεύτερο αιματολογικό αναλυτή, τουλάχιστον 18 παραμέτρων, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από το Νοσοκομείο σαν εφεδρικός (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ )

15. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου, διαφορετικά θα θεωρείται ότι δεν τις πληρούν.

16. Για τα μηχανήματα που θα προσφερθούν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος διασύνδεσης με το σύστημα LIS του Νοσοκομείου.

Η εταιρεία θα πρέπει να περιλαμβάνει στην τεχνική της προσφορά τον ανωτέρω όρο και να συμπεριλαμβάνει το κόστος διασύνδεσης στην οικονομική της προσφορά
1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣ. ΣΥΡΟΥ

Ο προς διάθεση αναλυτής αιμόστασης θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:

1. Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εκτελεί πηξιολογικούς και χρωματομετρικούς προσδιορισμούς αιμόστασης. Να διαθέτει οπωσδήποτε δύο ρύγχη αναρρόφησης, ένα για τα δείγματα και ένα για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις. Να είναι υψηλής ευαισθησίας και να μην επηρεάζεται από την παρουσία χολερυθρίνης, αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. 

2. Να εκτελεί τις παρακάτω εξετάσεις : PT, APTT, Ινωδογόνο C, Πρωτείνη S, FREE PROTEIN S, APC RESISTANCE και αντιπηκτικά λύκου  

3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων να μπορούν να αναφερθούν σε δευτερόλεπτα, INR, %, και μονάδες συγκέντρωσης.

4. Να έχει δυνατότητα υπολογισμού μέσου όρου δυο διαδοχικών μετρήσεων για κάθε δείγμα

5. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις μέτρησης, ενσωματωμένη πιππέτα μέτρησης και ενσωματωμένο σύστημα BarCode για την αναγνώριση των δειγμάτων.

6. Να έχει δυνατότητα σύγχρονης επώασης δέκα (10) τουλάχιστον δειγμάτων και δύο (2) τουλάχιστον θέσεις αντιδραστηρίων

7. Να διαθέτει υψηλή πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα 120 pt /ώρα) και να διαθέτει τουλάχιστον 40 θέσεις αντιδραστηρίων, από τις οποίες οι 4 τουλάχιστον να αναδεύουν το αντιδραστήριο. 

8. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων και ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.

9. Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά controls και διαγράματα (LEVEY JENNING)  και να εκτελεί αυτόματα έλεγχο καλής λειτουργίας (self test)

10. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των καμπυλών βαθμονόμησης για όλες τις εξετάσεις που εκτελεί. 

11. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων τουλάχιστον 500 δειγμάτων και να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου

12. Να λειτουργεί υπό τάση 220V/50-60Hz. 

13. Για τα μηχανήματα που θα προσφερθούν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος διασύνδεσης με το σύστημα LIS του Νοσοκομείου.

Η εταιρεία θα πρέπει να περιλαμβάνει στην τεχνική της προσφορά τον ανωτέρω όρο και να συμπεριλαμβάνει το κόστος διασύνδεσης στην οικονομική της προσφορά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν ταυτόχρονα με τους αναλυτές και όλα τα είδη των εξετάσεων για τη διεξαγωγή του συνόλου των εξετάσεων με βάση τις τεχνικές δυνατότητες των προσφερόμενων αναλυτών. Θα επιβαρύνονται δε με τις δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης και service για όλη την διάρκεια της σύμβασης του συνοδού εξοπλισμού καθώς και οιωνδήποτε υλικών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των αναλυτών και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα προσφερόμενα είδη από αυτούς.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1) Οι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν σε χωριστό πίνακα τιμή και για τα είδη των εξετάσεων που πραγματοποιούν οι ανωτέρω αναλυτές και δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω καταστάσεις (ή δεν αναγράφεται σ΄αυτές - εκ των προτέρων - ακριβής αριθμός ). Οι  τιμές αυτές θα είναι δεσμευτικές και εναπόκειται στη θέληση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου (δικαίωμα επιλογής) για τη ζήτηση και την πραγματοποίηση προμήθειας μέρους ή όλου αυτών. 

2) Παράδοση - Παραλαβή
2.1 Η παράδοση των υλικών (εκτός του συνοδού εξοπλισμού) να γίνεται τμηματικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση της παραγγελίας εκ του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις εβδομαδιαίες ανάγκες της Υπηρεσίας και εντός είκοσι (20) ημερών, για ποσότητες μεγαλύτερες των προϋπολογιζομένων για τις ανάγκες ενός (1) μηνός.

2.2. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου με βάση την ισχύουσα σ' αυτά διαδικασία.

3.  Τεχνικοί προσδιορισμοί

3.1 Οι μειοδότες πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους (οικονομική και τεχνική), ότι το είδος που προσφέρουν πληροί τις παραπάνω τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας.

3.2.Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τις  τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με βάση τη Διακήρυξη, αυτό δεν θα απορρίπτεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη και συνεπώς δύναται να κρίνονται από την αρμόδια συσταθείσα Επιτροπή επουσιώδεις. Για το λόγο αυτό πρέπει αναγκαίως και απαραιτήτως να αναφέρονται με λεπτομέρειες προκειμένου να αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή.

4.  Συσκευασία.

Η συσκευασία θα πρέπει να ακολουθεί τους γενικούς κανόνες ασφαλών συσκευασιών ανά είδος και υλικό και να είναι συμβατή με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/892 (Οδηγία 98/79/ΕΚ). Οι προμηθευτές επί ποινή απορρίψεως θα καταθέσουν τις οδηγίες χρήσεως και τα πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερομένων αντιδραστηρίων.
5. Άλλοι Ειδικοί Όροι (Απαράβατοι επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς).

6.1. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές που θα κατακυρωθούν, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. 

Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές συμπληρώνοντας τους πίνακες του Παραρτήματος Ε αναλόγως, καθώς και το προκύπτον συνολικό ετήσιο κόστος (ως τιμή προσφοράς για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς θα θεωρηθεί το προκύπτον συνολικό ετήσιο κόστος όλων των ζητουμένων εξετάσεων).

Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:

α. Συνολική τιμή (κόστος) ανά εξέταση (στήλη xx, πίνακας xx, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx).

β. Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα υλικά, όπως οροί βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, callibrations) και λοιπά αναλώσιμα, με την εμπορική τους συσκευασία, τον κωδικό προμηθευτή και τον αναλογούντα ΦΠΑ (πίνακας xx, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx)

γ. Την αντιστοιχία των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, callibrations) και λοιπών αναλωσίμων, με τον ακέραιο αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης, τις ημερομηνίες λήξεων καθώς και τη συχνότητα βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση (Πίνακας xx, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx)

δ. Την αντιστοιχία ανά εξέταση του κόστους μίσθωσης, συντήρησης και λοιπών πάγιων δαπανών του προμηθευτή (στήλη xx, πίνακας xx, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx).

ε. Την αντιστοιχία των αντιδραστηρίων, με τον ακέραιο αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται, για την εκτέλεση των απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες λήξεων -σε σχάση με τον αριθμό εξετάσεων που θα διενεργούνται - για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση αντιδραστηρίου (στήλη xx, πίνακας xx, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx), το ετήσιο κόστος ανά εξέταση (στήλη xx, πίνακα xx , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx) καθώς και το συνολικό ετήσιο κόστος της ομάδας των απαιτούμενων εξετάσεων (τελευταία γραμμή πίνακα xx, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ xx Ε).

Οι προμηθευτές που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών τους, οφείλουν να υπολογίσουν στον αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν και τον αριθμό των εξετάσεων που θα απαιτηθούν για τις βαθμονομήσεις και τον έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων, διότι το Νοσοκομείο δεν θα αποδεχτεί ποσότητες συσκευασιών σε αριθμό μεγαλύτερο των δηλουμένων από αυτούς. Επισημαίνεται δε,  ότι οι συσκευασίες που θα δηλωθούν στους πίνακες θα είναι επί ποινή απόρριψης σε ακέραιο αριθμό και όχι κλασματικό.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τους πίνακες ξεχωριστά για καθένα από τα είδη που προσφέρει.

6.2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή, ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

6.3. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος, με δικαίωμα ετησίας παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

6. Έλεγχοι – Απόρριψη Υλικών – Αντικατάσταση.

6.1. Το Γεν. Νοσοκομείο Σύρου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

6.2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή, με φροντίδα και δαπάνες του, εντός 10 ημερών από την προσκόμιση των νέων ειδών.

6.4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή   φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται  στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.

7. Βιολογικά και Χημικά Αντιδραστήρια

7.1  Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.

7.2 Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων που θα διατίθενται στο Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας θα πρέπει να περιέχουν τόσα σετ εξετάσεων ή βαθμονόμησης των μηχανημάτων, έτσι ώστε με βάση τον προδιαγεγραμμένο αριθμό εξετάσεων που θα διενεργούνται μηνιαίως να μην υπάρχει πρόβλημα παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης τους πριν από την χρησιμοποίησή τους.

7.3 Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητος.

7.4 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

7.5 Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά την διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.

8.Δυνατότητα Συντήρησης του Διατιθέμενου Μηχανήματος

8.1 Οι προμηθευτές αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, υποχρεούνται να καταθέσουν τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά τους:

8.1.1 Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.


8.1.2 Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος, ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κλπ.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής.

8.1.3 Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν με τη σχετική βεβαίωση υποβολής. Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις, θα συνυποβληθούν από τον οίκο  κατασκευής.


8.1.4 Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (του μηχανήματος) σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς.

8.1.5
Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος ο προμηθευτής θα παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής σχετικά με την κατασκευή του μηχανήματος την τελευταία διετία  (αναφορά σε αριθμό σειράς, S/Ν).

8.1.6 Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την αρχική ημερομηνία κατασκευής τους.


8.1.7 Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα ορισθεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.


8.1.8 Συμμόρφωση C.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (καινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής.
 Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς. 

8.1.9 Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και στην Ελληνική. Τυχόν ασήμαντες παρεκκλίσεις από τα καθοριζόμενα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης εφ' όσον δεν είναι αντίθετες ή δεν υστερούν προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αλλά  τις συμπληρώνουν προς το καλύτερο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστατη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και την επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.


8.1.10 Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για το συγκεκριμένο σύστημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.


8.1.11 Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει τα μηχάνηματα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.


8.1.12 Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης όπως αναφέρεται παραπάνω, ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της Υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού χωρίς την επιβάρυνση της Υπηρεσίας.


8.1.13 Έγγραφη εγγύηση - δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κλπ.) όπως προβλέπεται παραπάνω.

9. Έλεγχος Ποιότητας – Όροι Αποδοχής 

9.1
Ο προμηθευτής (αφορά στην κατηγορία των προμηθευτών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό) υποχρεούται να παραδώσει, κατά την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρίων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο μηχάνημα:

"Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο Εργοστασιακό Αριθμό (Serial Number), ο οποίος θα αναγράφεται στην σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

9.2 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της ειδοποίησης προς τον προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία  περίπτωση τις δύο (2) μέρες. Ο προμηθευτής οφείλει για τις εξετάσεις που έχουν επείγοντα χαραχτήρα και για το διάστημα που το μηχάνημα θα μείνει εκτός λειτουργίας (μέγιστο 2 μέρες) να έχει μεριμνήσει για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών (εφεδρικός αναλυτής, συντήρηση τυχόν υπαρχόντων αναλυτών ή άλλος τρόπος).

Ο τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς. 


9.3 Έλεγχοι - Παραλαβή (αφορά στην κατηγορία των προμηθευτών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό).

Ο μακροσκοπικός Έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση:


· της καλής κατάστασης εμφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς.

· της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

· την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική γλώσσα.


· Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) ημέρα έως τρεις (3) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της Επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

· Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί σε, δουλειά ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο (έως και 15 ημέρες) αν απαιτηθεί  από την Υπηρεσία.
10. Διάφορα  

10.1 
Επισημάνσεις Παραδόσεως (αφορά την κατηγορία των προμηθευτών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό).

10.1.1 
Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφονται:

10.1.1.1  Η ονομασία, το μοντέλο και ο SERIAL NUMBER  του μηχανήματος.


10.1.1.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή.


10.1.1.3 Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος υπογραφής της.

10.1.2.
Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 2. (Γενικά),  5 (Συντήρηση) είναι απαράβατοι.
 

10.1.3.
Όσον αφορά την εκτέλεση της σύμβασης, εκπρόθεσμη παράδοση, ακαταλληλότητα ειδών, 
απόρριψη αυτών και 
αντικατάσταση κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 394/96 (Κ.Π.Δ.).

10.2.     Φύλλο Συμμορφώσεως


10.2.1.
Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες αϊ υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και  του μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

	Παράγραφοι  
Τεχνικής περιγραφής
	Συμφωνία ή μη Χαρακτ/στικών

προσφερομένου υλικού
	Αναφορά σε τεχνικά εγχειρίδια ή Prospectus



	
	
	



Παρατηρήσεις

· Ακολουθείται αυστηρά η τήρηση της σειράς των παραγράφων της Υπηρεσίας.

· Τα χαρακτηριστικά των συσκευών θα δίνονται σε μονάδες ή περιγραφικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν η διατύπωση είναι διαφορετική στα επίσημα prospectus να δοθούν οι τύποι της μετατροπής.


Επί ποινή απόρριψης, να υπάρχουν σαφείς παραπομπές σε επίσημα διεθνή τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής ή επιστημονικές δημοσιεύσεις για τις παραπάνω αναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Δε θα αξιολογούνται προσφορές που αποκλίνουν από τις παραπάνω ζητούμενες προδιαγραφές  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ xxx  & xxx ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Οικονομική προσφορά – Τρόπος αξιολόγησης

· Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

· Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

· Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

· (Ως τιμή προσφοράς για την ανάδειξη της συμφερότερης θα θεωρηθεί το προκύπτoν συνολικό ετήσιο κόστος όλων των εξετάσεων).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΏΝ  (ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Γενικές παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το ΕΚΕΒΥΛ
οι προτεινόμενοι συντελεστές βαρύτητας των τεχνικών προδιαγραφών αθροίζουν 70%. Το υπόλοιπο 30% προτείνεται να κατανεμηθεί ωσ εξής: προσφερόμενος χρόνος εγγύησης + εγγυήσεις 15%, χρόνος παράδοσης 5%, εκπαίδευσης-τεχνικής υποστήριξης 10%. 
	ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
	ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

	Α- ΟΜΑΔΑ

	1.                    Αναλυτές

	α. Ποιότητα, Τεχνολογία, Απόδοση, Ταχύτητα, Αξιοπιστία λειτουργίας.
	30
	30 -33

	β. Απλότητα στο χειρισμό και τη λειτουργία του οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή –οργάνου, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος.
	15
	15 -16,5

	2.              Αντιδραστήρια

	α.  Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές) αξιοπιστία., ακρίβεια επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.
	15
	15 -16,5

	β. Διάρκεια χρήσεως — συνθήκες συντήρησης.
	5
	5-5,5

	γ.  Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις)
	5
	5-5,5

	Σύνολο βαθμολογίας Α ομάδας .
	70
	70-77

	Β – ΟΜΑΔΑ

	1. Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές (συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής συντήρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού). 
	15
	15-16,5 

	2. Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα Νοσοκομεία.
	10
	10 -11

	4. Χρόνος Παράδοσης
	5
	5 - 5,5

	Σύνολο βαθμολογίας Β ομάδας
	30
	30-33

	Σύνολο Α και Β Ομάδας
	100
	100 – 110


Τονίζουμε ότι  η αξιολόγηση καθώς και κατακύρωση θα γίνουν ανά είδος όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Γ της διακήρυξης.

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς.

1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

2. Προσφορές οι οποίες, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και της τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

3. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι και ουσιώδεις, συνιστούν απόρριψη της προσφοράς.

Όροι - Διευκρινίσεις

1.Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας δ/ξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 της διακήρυξης,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)  καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ


Β.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

	ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β

	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	Φ.Π.Α %

	1
	 
	 
	 
	 
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	
	

	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €
	 


Ακολουθεί ο πίνακας  3Β

	ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

	
	Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
	Β. ΑΝΑΛΩΣΙ
ΜΑ
	Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	Ε.

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

	Α/Α 
	ΕΞΕΤΑΣΗ
	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	
	
	

	1 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €
	 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………..


Κατάστημα ………………………………

(Δ/νση οδός;- αριθμός ΤΚ FΑΧ)

                                                                                     Ημερομηνία έκδοσης………………..

                                                                                     ΕΥΡΩ
……………………………….

Προς:  (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας ταυ διαγωνισμού προς την

οποία απευθύνεται)  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………   ΕΥΡΩ……………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέγκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………….  υπέρ   της   εταιρείας………………………..

Δ/νση ………………… δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο   διαγωνισμό   της ………………………………………………………………………………για την παροχή υπηρεσιών …………………………..……………………..σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  …………….. Δ/ξή σας.

· Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο, ισχύος της.

· Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.


· Σε περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

· Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα. μας υποβληθεί| πριν από την ημερομηνία λήξης της.

· Η παρούσα ισχύει μέχρι την
…………………..

· Βεβαιούται υπεύθυνα ότί το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν. Π .Δ .Δ. συνυπολογίζοντας και τα ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.                                                                        

                                                                                 (Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα μήνα   από  το  χρόνου ισχύος τής προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη  διακήρυξη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Στη Σύρο σήμερα την .. η του μηνός ..................... του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας .................... και ώρα 13:00, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν ο κ. ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο” Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου και αφετέρου η εταιρεία .................................., οδός.................., αριθμός ......, Τ.Κ. ..................... Πόλη ..................., ΑΦΜ ..................,  εφ’ εξής καλούμενος ως “προμηθευτής” έχοντας υπόψη:

1. Τον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την .....-......-2016 σύμφωνα με το ........................................ έγγραφο του Γ.Ν.Σ. “Βαρδάκειου & Πρώιου” Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

2. Το από .....-......-2016 πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης και .....-......-2016 πρακτικό δικαιολογητικών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Τις υπ’αριθμ. ....../....-.....-201..,. ....../....-.....-201και . ....../....-.....-201..αντίστοιχες σχετικές αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Σ. “Βαρδάκειου & Πρώιου” Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, κατά την οποία μειοδότης αναδείχτηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων.
4.Την υπ’ αριθμ.......469070-.....  και α/α .... δέσμευση δαπάνης.
5. Την από .....-......- προσφορά της εταιρείας συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα πιο κάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια των πιο κάτω ειδών:
	 
	 
	Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
	Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

	ΕΞΕΤΑΣΗ
	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤ. ΑΝΑ ΣΥΣΚ.
	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΚ.
	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ.
	ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ.Ε.Κ.........................

	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β
	
	
	
	
	
	
	

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ:
	€

	ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β
	
	
	
	
	

	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	ΦΠΑ %

	
	
	
	
	
	
	16%

	
	
	
	
	
	
	16%

	
	
	
	
	
	
	16%

	
	
	
	
	
	
	16%

	
	
	
	
	
	
	16%


Μερικό σύνολο των παραπάνω, αξία ...................... συν Φ.Π.Α 16% (.....................)

 Σύνολο ..............................
Για τις ανωτέρω εξετάσεις, θα παραχωρηθεί προς χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο απαραίτητος εξοπλισμός (αναλυτής ...................... και εφεδρικός αναλυτής ......................), που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι αναλυτές θα παραδοθούν στο νοσοκομείο έτοιμοι προς χρήση και θα περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα και λοιπά παρελκόμενα υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους καθώς και τη διασύνδεσης με το σύστημα LIS του Νοσοκομείου
Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπαίδευση, χωρίς καμία επιβάρυνσή μας, στον τόπο εγκατάστασης του κάθε μηχ/τος, του προσωπικού με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κατασκευαστικού οίκου (ως αναπόσπαστο μέρος προσφοράς). Θα επιβαρύνεται δε με τις δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης, συντήρησης και service για όλη την διάρκεια της σύμβασης του συνοδού εξοπλισμού καθώς και οιωνδήποτε υλικών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των αναλυτών και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα προσφερόμενα είδη (ως αναπόσπαστο μέρος διακήρυξης) 
(Κατά περίπτωση τα παρακάτω))

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχ/των η αποκατάσταση τυχούσης βλάβης περιλαμβάνει δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία - έξοδα μετάβασης και επιστροφής.  Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις επισκευών και υλικών που οι βλάβες οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες φωτιά, νερό, σεισμό, και κακό χειρισμό των μηχανημάτων με σκοπιμότητα ή όχι π.χ. πτώση, κτύπημα  από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή επισκέπτες, ή τέλος από κακή λειτουργία τροφοδοσίας ρεύματος και νερού.

Διαθέτουμε  stock ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια δεκαετία, η δε αποστολή τους θα γίνεται εντός 48 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση.

Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ο χρόνος παρέμβασης στην εκτός λειτουργίας συσκευή δεν ξεπερνά κάποιες ώρες.  Σε περίπτωση όμως μεγάλης βλάβης της συσκευής σας θα σας εφοδιάσουμε με άλλη εφεδρική που διαθέτουμε, μέχρι την επισκευή της δικιάς σας.  Πάντως, κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, η ακινητοποίηση του μηχανήματος δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3)  μέρες τον χρόνο.

· Η Σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από ………2015 μέχρι ……..-2016.

· Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδώσει στο Νοσοκομείο, με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα δοθούν με έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο χορηγητής δεν εκτελέσει έγκαιρα την παραγγελία το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μπορεί να του επιβάλει καταβολή ποινικής ρήτρας 2% επί της αξίας των ειδών για κάθε ημέρα υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας εάν δεν τα παραδώσει έγκαιρα. Η δε υπηρεσία να κάνει την προμήθεια από τον αμέσως επόμενο προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή και σε περίπτωση που προκύψει διαφορά τιμής θα βαρύνει τον χορηγητή.

· Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

· Στην πιο πάνω τιμή περιλαμβάνεται η αξία, οι κρατήσεις, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, εγκατάστασης, ασφάλιστρα, κρατήσεις και κάθε άλλη δαπάνη για μέχρι το Γ. Ν. Σύρου παράδοσή τους.

· Η πληρωμή του χορηγητή θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών από την έκδοση του τιμολογίου

· Ο προμηθευτής υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: 

· 2% υπέρ ψυχικής υγείας 

· Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94) 

· 0,10%, «υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν.4072/2012 ΦΕΚ86/Α/11-04-2012 άρθρο 238, παρ.3)
· Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών σε εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση παράδοσης, μπορεί το Δ.Σ. του Νοσοκομείου να επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που έχει να εισπράξει ο χορηγητής ή από την εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  Εάν ο χορηγητής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Δ.Σ. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή. Τα είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι ίδια με τα προσφερθέντα και όπως περιγράφονται στην προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον.

· Η εγκατάσταση του μηχανήματος σε κανονική και πλήρη λειτουργία θα γίνει στο χώρο εγκατάστασής του, στο Νοσοκομείο, με ευθύνη και έξοδα της αναδόχου εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασης του συνοδού εξοπλισμού, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

· Η εταιρεία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ….. (…) έτη από την οριστική παραλαβή τους και την εγκατάστασή τους σε πλήρη λειτουργία.
· Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο χορηγητής κατέθεσε εγγυητική επιστολή αριθμός……………………………….……………………………………..  ευρώ ……………….της……………………………………………………….. ...  η οποία θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους.

· Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007

· Η υπ’ αρίθμ. …Π/3867/2016 προκήρυξη του Νοσοκομείου καθώς και η από …./…./2016 προσφορά του προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

· Ο προμηθευτής ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Σύρου.

· Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος συμφωνητικού και ότι αναλαμβάνει την προμήθεια των πιο πάνω ειδών στο Γ.Ν.Σύρου. 

Η σύμβαση αυτή έγινε σε τέσσερα όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν από τους συμβαλλομένους υπογράφονται ως κατωτέρω:

	Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
……………………………

	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ κ.α.α
………………………….



ΣΥΜΒΑΣΗ


Νο ……………………..
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