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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΜΗΛΟΣ 07/07/2016
         ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Α.Π. 4028
         ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
3. Το με Α.Π. 2416/2016 / 16REQ004326053 αίτημα για προμήθεια κλιματιστικών 
4. Την απόφαση 39/2016 της οικονομικής επιτροπής που έχει διατεθεί η σχετική πίστωση 
5. Τις ανάγκες του Δήμου Μήλου για προμήθεια κλιματιστικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Μήλου. 

Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αναδόχων θα εκδηλωθεί με την κατάθεση προσφορών σε κλειστό φάκελο και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως την Τετάρτη 13/07/2016 και ώρα 12:00, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Μήλου (πληροφορίες στο τηλ. 2287360108). 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών. 
Τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ισχύς προσφοράς: ένας μήνας. 
Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα. 
Η πρόταση των ενδιαφερόμενων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία του Δήμου για το σκοπό αυτό (έντυπο Οικονομικής προσφοράς). 
Η πρόταση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην πρόταση οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη. Η πρόταση απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Στο έντυπο θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής και η εμπορική ονομασία (brand name) του προσφερόμενου προϊόντος, το οποίο θα συμφωνεί με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
Με την κατάθεση της πρότασης θεωρείται και η αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της πρότασης δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης και από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 13/07/2016 στο Δημαρχείο Μήλου την και ώρα 12:10 από την αρμόδια επιτροπή (ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΜΠΡΟΥΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ). Στη διαδικασία μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην εξαιρετική περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την ίδια τελική τιμή θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών που πρόσφεραν την ίδια τιμή. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη για το έτος 2017.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στα γραφεία του Δήμου Μήλου σύμφωνα με την επιθυμία της Υπηρεσίας Προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση θα γίνει εντός 10 ημερών μετά την ειδοποίηση του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μήλου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την κάθε τμηματική παράδοση αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των υλικών στο Δήμο και αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής (πρωτόκολλο παραλαβής υλικών κλπ). Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Σε κάθε ένταλμα θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις (4% φόρος προμηθειών).  

. Γραφείο Προμηθειών 


Μαρία Γ. Κολιαράκη




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 τεμάχιο air-condition FTXB35C2V1B / RXB35C5V1B με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Ψύξη
	Θέρμανση

	Απόδοση στο χώρο (Btu/h)
	 
	(Btu/h)
	(Btu/h)

	 
	Ελάχιστη απόδοση
	4435
	4435

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER)
	6,05
	-

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP)
	-
	4,06

	Ενεργειακή Κλάση
	A+
	A+

	Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)
	191
	966

	Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC)
	-10 έως +46
	-15 έως +18

	ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	Εσωτερική Μονάδα
	Εξωτερική Μονάδα

	Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Silent-Lo-Nom-Hi
	23-27-34-41
	62

	Τύπος Προϊόντος
	INVERTER



1 τεμάχιο air-condition FTXB25C2V1B / RXB25C5V1B με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Ψύξη
	Θέρμανση

	Απόδοση στο χώρο (Btu/h)
	 
	(Btu/h)
	(Btu/h)

	 
	Ελάχιστη απόδοση
	4435
	4435

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER)
	6,02
	-

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP)
	-
	4,01

	Ενεργειακή Κλάση
	A+
	A+

	Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)
	145
	838

	Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC)
	-10 έως +46
	-15 έως +18

	ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	Εσωτερική Μονάδα
	Εξωτερική Μονάδα

	Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Silent-Low-Nom-Hi
	21-26-33-40
	47

	Τύπος Προϊόντος
	INVERTER




























ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 τεμάχιο air-condition FTXB35C2V1B / RXB35C5V1B 

	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Ψύξη
	Θέρμανση

	Απόδοση στο χώρο (Btu/h)
	 
	(Btu/h)
	(Btu/h)

	 
	Ελάχιστη απόδοση
	4435
	4435

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER)
	6,05
	-

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP)
	-
	4,06

	Ενεργειακή Κλάση
	A+
	A+

	Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)
	191
	966

	Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC)
	-10 έως +46
	-15 έως +18

	ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	Εσωτερική Μονάδα
	Εξωτερική Μονάδα

	Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Silent-Lo-Nom-Hi
	23-27-34-41
	62

	Τύπος Προϊόντος
	INVERTER

	                ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
	



1 τεμάχιο air-condition FTXB25C2V1B / RXB25C5V1B 

	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Ψύξη
	Θέρμανση

	Απόδοση στο χώρο (Btu/h)
	 
	(Btu/h)
	(Btu/h)

	 
	Ελάχιστη απόδοση
	4435
	4435

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER)
	6,02
	-

	Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP)
	-
	4,01

	Ενεργειακή Κλάση
	A+
	A+

	Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)
	145
	838

	Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC)
	-10 έως +46
	-15 έως +18

	ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	Εσωτερική Μονάδα
	Εξωτερική Μονάδα

	Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Silent-Low-Nom-Hi
	21-26-33-40
	47

	Τύπος Προϊόντος
	INVERTER

	                ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:
	




ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ……/ 07 / 2016
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